## Slide 1: Trabajo Terminal 2016-B018 Software de apoyo al análisis radiológico de tomografías axiales computarizadas
Presentan: León Díaz Raúl Alberto
Osnaya Gómez Alexis Alan
Ríos López José Alberto
Santiago Nieves Edgar Augusto
Directores: M. en C. Edgardo Franco Martínez
Dr. Jorge Luis Rosas Trigueros
3 de Mayo de 2017

## Slide 2: Contenido
Introducción
Planteamiento del problema
Estado del arte
Propuesta de solución
Justificación
Objetivo general
Diseño del Sistema
Descripción de módulos
Herramientas para desarrollo
Metodología
Diagrama de casos de uso
Resultados Trabajo Terminal I
Tareas para Trabajo Terminal II
Referencias
Anexos

## Slide 3: Introducción
¿Qué son las CAD?

## Slide 4: Introducción
¿Qué son las TAC?

## Slide 5: Escala de Hounsfield

## Slide 6: Introducción
¿Qué es DICOM?

## Slide 7: Planteamiento del problema
Existen pocas herramientas CAD que permitan una gran manipulación de la información proporcionada por el estudio, las herramientas existentes ofrecen funcionalidades básicas. [1 - 4]
Los tomógrafos usados en hospitales y clínicas de especialidades cuentan con softwares muy potentes, sin embargo tanto las herramientas como las licencias tienen un alto costo.[5, 6]

## Slide 8: Algunas herramientas existentes

## Slide 9: Estado del arte
[7]
[8]
[9]

## Slide 10: Propuesta de solución
“Diseñar y desarrollar una herramienta tipo CAD de visualización y tratamiento de tomografías axiales computarizadas almacenadas en archivos con formato DICOM, la cual permitirá a los especialistas una fácil interpretación de resultados”.

## Slide 11: Justificación
La interpretación de los estudios tomográficos radiológicos se realiza comúnmente con base en un análisis visual de las imágenes adquiridas de los equipos imageneológicos por parte del especialista, estos análisis son susceptibles a malas interpretaciones debido a error humano.[10]

## Slide 12: Objetivo general
Desarrollar un software de tipo CAD capaz de ser utilizado por un especialista para la interpretación adecuada de las tomografías axiales computarizadas.

## Slide 13: Diseño del sistema

## Slide 14: Propuesta de funcionamiento

## Slide 15: ¿Qué es el tratamiento de imágenes?

## Slide 16: Módulo de segmentación
¿Qué nos permite la segmentación?

## Slide 17: Módulo de segmentación
Umbralización
  Punto dependientes
  Región dependientes
  Umbralizado local
  Multiumbralización

## Slide 18: Módulo de segmentación
Región creciente. Basado en una semilla.
  Split and Merge

## Slide 19: Módulo de clasificación
Clasificadores
Clustering
  Fuzzy C means

## Slide 20: Módulo de análisis
Rotación
Escalado
Corte
Distancia entre puntos

## Slide 21: Herramientas para el desarrollo

## Slide 22: Modelo de desarrollo
Se pretende usar el modelo incremental ya que este nos permite una rápida retroalimentación entre las actividades del desarrollo del sistema.[11]

## Slide 23: Diagrama de casos de uso

## Slide 24: Resultados Trabajo Terminal I

## Slide 25: Tareas para Trabajo Terminal II
Añadir algoritmos en el módulo de tratamiento.
Diseñar e implementar la interfaz de usuario.
Realización de manual de usuario.

## Slide 26: Referencias
[1] I. D. Imaging. (2017) Occiput.io. [Online]. Available: https://idoimaging.com/programs/332
[2] ——. (2017) Niftyrec. [Online]. Available: https://idoimaging.com/programs/331
[3] O. Viewer. (2014) Osirix hd user manual. [Online]. Available: http://www.osirix-viewer.com/Manual/
[4] D. Laboratory. (2017) 3dimviewer (for windows and mac os x). [Online].
Available: http://www.3dim-laboratory.cz/en/software/3dimviewer
[5] B. Imaging. (2014) Ct scanner price guide. [Online]. Available: https:
//info.blockimaging.com/bid/84432/ct-scanner-price-guide

## Slide 27: Referencias
[6] Medwow. (2013) Scanner ct - toshiba - aquilion 32. [Online]. Available: http://es.medwow.com/used-ct-scanner/toshiba/aquilion-32/716334511.item
[7] SIEMENS Healthineers. Syngo fastview Simple and intuitive [Online]. Available: https://www.healthcare.siemens.com.mx/medical-imaging-it/syngo-special-topics/syngo-fastview
[8] A. S. Corp. (2016) 3d-doctor. [Online]. Available: http://www.ablesw.com/3d-doctor/index.html
[9] H. F. Mondragón and K. P. Hernández, “Reconstrucción tridimensional de estructuras internas del cuerpo humano a partir de tomografías axiales computarizadas,” Escuela Superior de Cómputo - Instituto Politécnico Nacional, México, Tech. Rep., 2012.
[10] M. Hofer, Manual Práctico de TC, Panamericana, 2007.
[11] I. Sommerville, Software Engineering. Pearson, 2006.

## Slide 28
[12] C. E. Misch, Implantología contemporánea. Elsevier, 2009.
[13] “Laboratorio Médico Polanco”, 2017. [Online]. Available: http://lmpolanco.com/estudios/resonancia-magnetica/rm-abdomen-completo
[14] “Laboratorio Médico Polanco”, 2017. [Online]. Available:
http://lmpolanco.com/estudios/tomografia/tc-abdomen-completo-simple
[15] “Chopo”, 2017. [Online]. Available:
https://www.chopo.com.mx/sucursal-estudios/CENTRO-DE-ESPECIALIDADES- VILLA/TOMOGRAF%C3%8DA-A.C.-ABDOMEN-COMPLETO/
[16] “Chopo”, 2017. [Online]. Available:
https://www.chopo.com.mx/sucursal-estudios/CENTRO-DE-ESPECIALIDADES-VILLA/RESONANCIA-MAGNETICA-DE-ABDOMEN/

## Slide 29: Anexos
Cada pixel contiene 12 bits de datos y va desde -1000(aire) hasta las +1000(hueso compacto) de unidades Hounsfield.[12]
La escala de densidad de los TC es cuantitativa y significativa en cuanto a la identificación y diferenciación de las estructuras y los tejidos.[12]
La escala de Hounsfield (HU) es una transformación lineal de la medida original del coeficiente de atenuación, basada en la radiodensidad del agua destilada, establecido en el STP (Estándar presión y temperatura).[10]
La escala Hounsfield se extiende a lo largo de 2000 unidades que difícilmente serían distinguibles si se le asignara a cada unidad un nivel de brillo distinto en un monitor de vídeo, esto debido a que el ojo humano no es capaz de distinguir más de 40 tonalidades de brillo diferentes, representar en una imagen toda la gama de valores de la escala de Hounsfield conlleva a no poder visualizar una gran cantidad de información.

## Slide 30: Imágenes médicas
Imagen | Método de obtención | Ventajas | Desventajas
Resonancia magnética | Radio ondas | No ionizante Imagen nítida | Obtención de densidades compleja
Tomografía computarizada | Rayos X | Barata Obtención densidades | Ionizante
Ecografía | Ultrasonido | No invasivo | No puede evaluar huesos
PET | Rayos γ | Detecta cambios a nivel celular | Doloroso Puede causar alergias

## Slide 31: Costo estudio
 | Laboratorios Polanco | Laboratorios El Chopo
Resonancia magnética | $14,998.00[13] | $4,299.00[16]
Tomografía Axial Computarizada | $4,598.00[14] | $2,829.00[15]

## Slide 32: Tabla precios

## Slide 33: Modelo de datos

## Slide 34: Radiólogo consultado

## Slide 35: Análisis de riesgos

## Slide 36: Plan de contención de riesgos

## Slide 37: Costo del sistema

## Slide 38: Requerimientos funcionales

## Slide 39: Requerimientos no funcionales

## Slide 40: Etiquetas DICOM
Para más de las etiquetas visitar la página:
http://dicom.nema.org/dicom/2013/output/chtml/part06/chapter_6.html